ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт в об’єкті нерухомості за адресою:

м. Тернопіль, бульвар Шевченка, будинок 4, приміщення 3.

Загальнобудівельні  та спеціальні роботи.

Реконструкцію приміщень в межах першого поверху здійснити у відповідності до затвердженого Дизайн-проекту.

Реконструкцію внутрішніх електричних мереж виконати в ході виконання загальнобудівельних робіт, при цьому слід максимально використати існуючі комутаційні прилади, кабельні лінії та кабельні канали.

В ході виконання робіт забезпечити монтаж (реконструкцію):

- Систем вентиляції та кондиціювання приміщень;

- Системи опалення;

- Внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення (за необхідністю).

Крім виконання загальнобудівельних робіт в приміщенні (силами профільних компаній) встановлюються:

- Система відеоспостереження;

- Охоронна та охоронно – пожежна системи;

- Огороджувальні конструкції (касова кабіна);

- Рекламні конструкції;

- Кабельна мережа системи СКМ;

- Оклеювання скла зовнішніх вікон плівкою СУ-2, тощо.

В ході виконання робіт забезпечити подальшу можливість доступу мало мобільних груп населення до відділення банку для чого:

- влаштувати підйомник у відповідності діючих норм з урахуванням прийнятих дизайнерських рішень.

Начальник Департаменту забезпечення діяльності                                         О.Ф. Стугарев