Додаток № 1 до технічного завдання

ТЕХНІЧНЕ Завдання

до тендеру з вибору компаній для виконання робіт з реконструкції електричних мереж об’єкту нерухомості за адресою:  м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 15

| № з/п | Найменування | Основні дані, вимоги та параметри |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назва та місце розташування об'єкта | Реконструкція будівлі під адміністративну будівлю Місцезнаходження: - вул.Євгена Коновальця,15 у Печерському районі м.Києва; кадастровий номер 8000000000:79:033:0014 |  |
|  | Підстава для проєктування | - Підвищення надійності і якості електропостачання споживачів |  |
|  | Інвентарний номер об’єкту | - |  |
| 2 | Вид будівництва/Вид робіт | Реконструкція будівлі |  |
|  | Дані про замовника приєднання | ПАТ «МТБ БАНК» Місцезнаходження: м.Київ, вул.Євгена Коновальця,15 |  |
|  | Дані про Замовника об’єкту будівництва | ПАТ «МТБ БАНК» Місцезнаходження: м.Київ, вул.Євгена Коновальця,15 |  |
|  | Джерело фінансування | Власні кошти Замовника об’єкта проєктування |  |
|  | Дані про Генерального проєктувальника | Визначаються Замовником об’єкта проєктування |  |
|  | Спосіб виконання робіт та дані про проєктувальника | Підрядний |  |
|  | Стадійність проєктування з визначенням затверджувальної частини | - Стадійність проєктування – відповідно до ДБН А.2.2-3-2014. - Проєкт виконати в одну стадію. Стадія – «Робочий проєкт»; - Склад робочого проєкту – відповідно до ДБН А.2.2-3-2014. |  |
| 3 | Вихідні дані для проєктування | - Технічні умови на приєднання до електричних мереж отримати в установленому порядку отримує проектна організація за дорученням Замовника. - Технічні вимоги на обладнання прийняти у відповідності до вимог ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та за запитом в робочому порядку. 3. Інші вихідні дані за запитом в робочому порядку. |  |
|  | Технічні умови та технічні вимоги на підключення комунікацій Замовника | Отримує проєктна організація в разі необхідності. |  |
|  | Технічні умови власників інженерних комунікацій | Технічні умови від інженерних служб міста в разі необхідності для проєктування отримує проєктна організація |  |
| 4 | Порядок розробки проєктної документації | Дотриматись діючих в Україні норм та правил. |  |
| 5 | Визначення класу наслідків (відповідальності) та визначення строку експлуатації | Виконати розрахунок згідно ДСТУ 8855:2019 та ДБН В.1.2-14-2018, визначити та вказати строк експлуатації об’єкту. Дані розрахунки погодити з Замовником та викласти в розділі «Пояснювальна записка». При визначенні класу наслідків СС2 та СС3 згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» необхідно провести обов’язкову комплексну експертизу |  |
| 6 | Інженерні вишукування | Результати вишукувань оформити відповідно до діючих в Україні норм та правил. |  |
|  |  | - Обстеження та вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування об’єкта – виконує проєктна організація. - Інженерно-геодезичні вишукування в обсягах, які необхідні для проєктування об’єкта - виконує проєктна організація. - Топографічну зйомку М 1:500 - виконує проєктна організація. - Обов'язкова наявність топографічного плану з актуальною зйомкою, необхідною деталізацією і штампом департаменту містобудування та архітектури КМДА «Придатна для проєктування». - Обов'язкова наявність всіх узгоджень зацікавлених організацій. - Матеріали вишукувань оформити у вигляді науково-технічних звітів згідно з ДБН А.2.1-1-2008. - Технічні умови від інженерних служб міста – отримує проєктна організація. Обов'язкова наявність актуального чергового кадастрового плану. |  |
| 7 | Основні архітектурно-планувальні вимоги та характеристики об’єкта | Виконати вимоги технічних умов приєднання до електричних мереж. |  |
|  | Дані про особливі умови будівництва | Сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території, діюча електроустановка, обмеження земельної ділянки. Реконструкція виконується в діючих електроустановках, в стиснених умовах, в охоронній зоні існуючих кабельних та повітряних ліній, в місцях скупчення підземних комунікацій |  |
| 8 | Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів | Визначити проектом та у відповідності до технічних умов приєднання до електричних мереж. |  |
| 9 | Технологічні рішення: |  |  |
| 9.1 | Потужність та характеристика об'єкта. Виробнича програма | У відповідності до технічних умов приєднання до електричних мереж. |  |
| 9.2 | Межі проєктування | Визначаються проєктом. |  |
| 9.3 | Технічні вимоги до об’єкту | Вимоги до технологічних рішень визначені у відповідності до технічних умов приєднання до електричних мереж. Додаткові умови: Тип обладнання визначити проєктом і погодити з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на початку проєктування. У мережах 0,4 кВ необхідно застосовувати: - автоматичні вимикачі внутрішнього виконання з електронним розчеплювачами відповідного кліматичного виконання, при цьому: при проведенні робіт по ремонту електроустаткування РП-0,4 кВ, а так само при підключенні вимикача до існуючого РП-0,4 кВ, необхідно застосовувати автоматичні вимикачі внутрішнього виконання, які мають габарити, що дозволяють приєднувати вимикач до існуючої геометрії шин без додаткових перехідних елементів або мають в комплекті конструкції адаптації; - при будівництві, реконструкції РП-0,4 кВ необхідно застосовувати автоматичні вимикачі внутрішнього виконання з електронними розчеплювачами, які мають можливість додаткового підключення модуля телеуправління і телеметрії без значної зміни конструкції; - роз'єднувачі внутрішнього виконання для забезпечення видимого розриву. |  |
| 10 | Необхідність розробки проєктних рішень в декількох варіантах | Не вимагається |  |
|  | Необхідність розробки тимчасової схеми ел. постачання споживачів | Передбачити тимчасову схему для забезпечення живлення електроприймачів відповідної категорії на час, що не перевищує вимог ПУЕ 2017 (у разі необхідності). |  |
|  | Необхідність попередніх погоджень | Попереднє узгодження проєктно-кошторисної документації/ розділів ПКД із зацікавленими підрозділами та службами Замовника та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виконує проєктна організація. |  |
|  | Виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма | Не вимагається |  |
| 11 | Вимоги до генерального плану та благоустрою території | - В разі необхідності виконати благоустрій згідно чинних нормативних документів та правил благоустрою в даній ОТГ. - Включити кошти на відновлення благоустрою в кошторисну документацію. - В разі порушення існуючого дорожнього покриття – на стадії проєктування із залученням представників ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» і Шляхово-експлуатаційної організації скласти акт обстеження дорожнього покриття з обсягами відновлювальних робіт. В проєкті відобразити розрізи шляхового покриття та зазначити тип матеріалу, товщини і т.д. Витрати з порушення та відновлення дорожнього покриття врахувати в кошторисній документації на підставі вищезазначеного акту та погоджених з балансоутримувачем розрізів дорожнього одягу. - В разі порушення зони зелених насаджень – на стадії проєктування із залученням представників ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд» та Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради, скласти акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та погодити в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в м. Києві. - В разі виконання робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та в межах червоних ліній вулиць та доріг населених пунктів розробити проєкт організації дорожнього руху згідно «ДСТУ 8749: 2019 Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт», та погодити у Департаменті патрульної поліції. |  |
| 12 | Вимоги до рішення з питань цивільного захисту та техногенної безпеки | Вимоги до цивільного захисту та техногенної безпеки до діючих в Україні норм та правил |  |
| 13 | Вимоги до рішень з охорони навколишнього середовища | Вимоги до екологічної безпеки визначені до діючих в Україні норм та правил |  |
| 14 | Вимоги з енергозбереження та енергоефективності | Проєктом передбачити використання сучасних матеріалів та технічних рішень для забезпеченням вимог до енергозбереження та енергоефективності відповідно до діючих в Україні норм та правил |  |
| 15 | Вимоги охорони праці та промислової безпеки | Вимоги до розробки охорони праці та промислової безпеки відповіднодо діючих в Україні норм та правил |  |
| 16 | Вимоги до рішень з питань цивільного захисту та техногенної безпеки | Вимоги до розробки рішень з питань цивільного захисту та техногенної безпеки відповідно до діючих в Україні норм та правил. |  |
| 17 | Вимоги до рішень з питань пожежної безпеки | Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту відповідно до діючих в Україні норм та правил. |  |
| 18 | Вимоги для розробки спеціальних заходів | Не вимагається |  |
| 19 | Вимоги до обладнання, виробів та матеріалів | Згідно з типовими вимогами Процедури застосування єдиних стандартів по обладнанню, матеріалам і технологіям в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ». В разі спорудження електроустановок (ТП, ЗКУ, ВОЩ та інше), будівель (камери, поверхи, підземні споруди та інше), які повинні закриватися дверми, обов’язково запроєктувати замки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Тип, конструкцію та виробника: кабелю; кабельної арматури; обладнання та інше – погодити на початку проєктування з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Якщо технічними умовами передбачено черговість будівництва/введення в експлуатацію об`єктів/пускових комплексів, то до початку проєктування кожної черги, передбаченої технічними умовами, потрібно звернутись до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо актуалізації вимог завдання на проєктування. |  |
| 20 | Вимоги до охороннихсистем об’єктів | Відповідно до діючих в Україні норм та правил. |  |
| 21 | Доступність об'єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Передбачити відповідно до діючих законів, державних будівельних норм, правил та стандартів в Україні. |  |
|  | Вимоги до розділу «Проєкт організації будівництва | Передбачити в робочому проєкті розділ «Проєкт організації будівництва» (ПОБ) в обсязі згідно ДБН A.3.1-5-2016. В розділі обов’язково зазначити етапи та умови виконання будівельно-монтажних робіт. В ПОБ обов’язково необхідно включити погоджену програму наладки та випробування для нових КЛ, проєктного обладнання, а також для існуючого обладнання необхідного для включення. Коефіцієнти, що враховують умови виконання робіт, застосовуються в кошторисній документації на підставі обґрунтувань, передбачених в ПОБ |  |
| 22 | Вимоги до складу паспорту об’єкту | Відповідно до Наказу Мінрегіонбуда від 10.11.2017 № 298 «Про затвердження форми паспорта об’єкта будівництва» |  |
| 23 | Вимоги до кошторисної документації | Розрахунковий рівень заробітної плати (для розряду 3,8) прийняти у розмірі 18000,00 грн для умов*: - згідно з Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 - 107,2 відсотків *У разі зміни умов, рівень заробітної плати (для розряду 3,8) перераховується. Перелік витрат розділу 2 не є виключним, та повинен уточнюватися відповідно до конкретних проектних рішень (витрати на шеф-монтаж, випробування паль, перевезення обладнання замовника та інше). Вартість ПВР: Визначити відповідно до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво та чинних збірників цін на проєктно-вишукувальні роботи, рекомендованих до застосування Мінрегіоном. Дотриматись діючих в Україні норм та правил |  |
| 24 | Вимоги до оформлення проєктної документації | Вимоги до розробки та складу кошторисної документації відповідно до діючих в Україні норм та правил. Вимоги до порядку розробки, складу та оформленню проєктної документації відповідно до діючих в Україні норм та правил. Вимоги до складу та оформлення ОТР та ОЛ відповідно до діючих в Україні норм та правил. |  |
|  | Вимоги до експертизи проєктної експертизи | Експертизу проєктної документації виконати у відповідності до ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012 в експертній організації, що відповідає Критеріям, встановленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.08.2017 №204 та отримати позитивний експертний звіт. Проєктувальник укладає договір (як замовник проведення експертизи) з експертною організацією на проведення експертизи, здійснює супровід проведення експертизи, коригує проєктну документацію, якщо матимуть місце зауваження експертної організації (експертів), отримує та передає Замовнику (звіт експертної організації (з позитивним відгуком) за результатами проведеної експертизи. В період проходження експертизи в разі отримання зауважень, проєктна організація інформує Замовника про склад зауважень, погоджує відповіді на зауваженні з Замовником в разі відхилення від погоджених проєктних рішень та надає звітність про виконання експертизи. # Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 15.08.2017 № 204, та можуть проводити експертизу проєктів будівництва. # За посиланням: # https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/ekspertyza-v-budivnycztvi/perelik-ekspertnih-organizatsiy/perelik-ekspertnih-organizatsiy-shho-vidpovidayut-kriteriyam-vstanovlenim-nakazom-minregionu-vid-15-08-2017-204-ta-mozhut-provoditi-ekspertizu-proektiv-budivnitstva-2-2/ |  |
|  | Вимоги до передачі проєктної документації | Вимоги до робочого проєктувідповідно до діючих в Україні норм та правил |  |
|  | Вимоги до проєктної документації | Згідно діючих нормативних документів: ДСТУ Б А.2.4-4:2009 «Основні вимоги до проєктної та робочої документації»; ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проєктної документації на будівництво»; ДСТУ Б А.2.4-35:2008 «Нормоконтроль проєктної документації». У зв’язку з необхідністю визначення вартості складових елементів при реалізації нестандартного приєднання, в специфікації до робочого проєкту окремими розділами та в кошторисній документації окремими локальними кошторисами врахувати: - Будівництво/реконструкція ліній 110-0,4 кВ, окремо на кожну лінію (в т.ч.: БМР, матеріали та обладнання); - Будівництво/реконструкція/технічне переоснащення ПС/РП/ТП: • вартість будівельної частини (БМР, матеріали) окремо на кожну споруду, в тому числі, і на підземні споруди; • вартість обладнання (БМР, обладнання, окремо вартість кожного силового тр-ра); • вартість системи охоронної сигналізації (БМР, обладнання, матеріали); • вартість влаштування комерційного (розрахункового) обліку електроенергії (частина Замовника згідно з ТУ) – зі специфікацією на усе обладнання вузлів комерційного (розрахункового) обліку; • вартість влаштування технічного обліку електроенергії (частина ОСР згідно з ТУ) – зі специфікацією на усе обладнання вузлів технічного обліку. • Надати окремий кошторис на виконані проєктно-вишукувальні роботи за цим завданням на проєктування. Проєктною документацією передбачити і врахувати: 1. Отримання технічних умов, узгоджень та інших документів, необхідних для виконання проєктних робіт (в разі необхідності). 2. Замовник здійснює всі необхідні заходи, визначенні чинним законодавством, з оформлення права користування земельною (земельними) ділянкою (ділянками), яка (які) необхідні для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії з урахуванням охоронних зон відповідно до норм чинного законодавства та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів та здійснює заходи щодо державної реєстрації права користування в порядку, передбаченому діючим законодавством щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно. 3. У специфікації вказувати точно тип устаткування і комплектуючих, виробника і його контактні телефони, надавати опитувальні листи, рахунки або комерційні пропозиції від виробника/постачальника на обладнання та основні матеріали. 4. У разі влаштування підземних переходів методом горизонтально направленого буріння (ГНБ) надати профільне креслення кожного переходу. 5. У разі необхідності Замовник передає розроблену проєктно-кошторисну документацію до експертної організації для проведення експертизи в обсязі, визначеному чинним законодавством України. Після передавання проєктно-кошторисної документації до експертної організації, Замовник зобов’язаний відстоювати прийняті проєктні рішення, враховувати зауваження та вносити до проєктно-кошторисної документації всі запропоновані зміни, надані експертною організацією після попереднього їх погодження з Замовником та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 6. Проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання здійснюється відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 та Змінами до Кодексу систем розподілу, затвердженими постановою НКРЕКП від 28.04.2021 №717. |  |
|  | Технічні вимоги до обладнання | Згідно з типовими вимогами Процедури застосування єдиних стандартів по обладнанню, матеріалам і технологіям в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ». В разі спорудження електроустановок (ТП, ЗКУ, ВОЩ та інше), будівель (камери, поверхи, підземні споруди та інше), які повинні закриватися дверми, обов’язково запроєктувати замки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Тип, конструкцію та виробника: кабелю; кабельної арматури; обладнання та інш. – погодити на початку проєктування з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Якщо технічними умовами передбачено черговість будівництва/введення в експлуатацію об`єктів/пускових комплексів, то до початку проєктування кожної черги, передбаченої технічними умовами, потрібно звернутись до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо актуалізації вимог завдання на проєктування. |  |
|  | Мова оформлення документації | Українська |  |
| 25 | Відкриття та закриття контрольної карточки на порушення благоустрою |  |  |
| 26 | Вирішення питання з організації дорожного руху |  |  |
| 27 | Будівельно-монтажні роботи |  |  |
| 28 | Виконання ескізу на прокладені КЛ та геодезичної зйомки |  |  |
| 29 | Здача прокладених КЛ в департамент містобудування та архітектури КМДА |  |  |
| 30 | Виконання вимірів змонтованого обладнання та ПНР |  |  |
| 31 | Укладання договору з ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» |  |  |

Додатки до Завдання на проєктування:

- Концептуальні проєктні рішення.

Заступник начальника ІТВ

Департаменту забезпечення діяльності                                О.Авдєєв