Технічне завдання

до тендеру з вибору компаній для виконання робіт з реконструкції електричних мереж об’єкту нерухомості за адресою:

м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 15

- Умови співпраці:

-       Співпраця здійснюється на підставі укладених договорів.

-       Виконавець гарантує якісне виконання робіт. Стадія виконання – «під ключ».

-       Виконавець гарантує виконання вимог з охорони праці при виконанні робіт, а також виконання вимог законодавства, що діє в Україні.

- Виконавець гарантує збереження майна Замовника та майна третіх осіб при виконанні робіт.

- Гарантія на виконані роботи – 24 місяця.

- Гарантія на встановлене обладнання – відповідно до гарантійних зобов’язань виробника.

- Метою реконструкції електричних мереж є забезпечення об’єкту нерухомості електричною енергією напругою 0,4 кВ, з дозволеною потужністю 130 кВт. категорія надійності – ІІ.

Підрядник має забезпечити супроводження та виконання повного комплексу робіт, у тому числі:

- отримання Технічних умов на приєднання до електричних мереж;

- розробку проектної документації та її погодження у встановлено порядку;

- отримання необхідних дозвільних документів на виконання робіт;

- виконання повного комплексу монтажно-будівельних робіт з оформленням комплекту документів.

- виконання робіт (у тому числі із залученням профільних організацій) з благоустрою, а також інших робіт, необхідність у виконанні котрих, може з’явитися у ході виконання робіт.

- укладання договору з ОСР.

- Умови оплати:

Сплата за виконані роботи здійснюється в гривні шляхом безготівкового перерахунку коштів на рахунок Виконавця.

- Огляд об’єкту для оцінки об’єму робіт здійснюється за попередньою домовленістю.

- Детальний опис робіт зазначений у Додатку № 1 до цього ТЗ.

Заступник Начальника інженерно-технічного відділу                                                      О.А. Авдєєв