Пояснення по прив’язкам розеточних груп.

м. Львів, вул. Куліша 28-30

| № роз. групи | Призначення | Кількість та тип розеток | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роз. група банкомату | 2 эл.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги | При наявності діючої розеточної групи, монтаж зазначеної групи є недоцільним |
| 2 | Роз. група банкомату (АДМ) | 2 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги | За наявності існуючих розеточних груп, підключення обладнання можливо забезпечити перенесенням відповідних існуючих розеточних груп. |
| 3 | Роз. група платіжного терміналу (ПТКС) | 2 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 4 | Роз. група робочого місця (фахівця) | 3 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | 1000-1100 мм. від рівня підлоги |  |
| 5 | Роз. група робочого місця (фахівця) | 3 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | 1000-1100 мм. від рівня підлоги |  |
| 6 | Розетка для підключення кондиціонеру | 1 ел. розетка с з/к | Місце та висоту встановлення розетки визначити у відповідності з місцем розташування внутрішнього блоку кондиціонеру |  |
| 7 | Побутова розетка | 1 ел. розетка с з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 8 | Побутова розетка | 1 ел. розетка с з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 9 | Роз. група робочого місця (фахівця) | 3 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | 1000-1100 мм. від рівня підлоги |  |
| 10 | Роз. група робочого місця (фахівця) | 3 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | 1000-1100 мм. від рівня підлоги |  |
| 11 | Побутова розетка | 1 ел. розетка с з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 12 | Побутова розетка | 1 ел. Розетка с з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 13 | Роз. група для підключення касової техніки | 3 ел.розетки с з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | 1000-1100 мм. від рівня підлоги | Місце встановлення слід уточнити на місці. |
|  | Додатково передбачити: |  |  |  |
|  | Розетку (або відведення електричного кабелю) для підключення системи вентиляції |  | Місце та висоту встановлення розетки/відведення визначити у відповідності з місцем розташування системи вентиляції. |  |
|  | Розетка (або відведення електричного кабелю) для підключення системи контролю доступу у приміщення № 2 та 4 | 2 ел. розетки с з/к (або відведення кабелю) |  | Визначити проектом |
|  | Електричний відвід для підключення автоматичної брами | Електричний відвід |  |  |

Заступник начальника ІТВ __________________________ О.А. Авдєєв