Технічне завдання 
до тендеру з вибору компаній з вибору компаній для виконання ремонтних робіт

в об’єкті нерухомості ПАТ «МТБ БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Товарна, будинок 37

- Умови співпраці:

-     Роботи виконуються у відповідності до розробленого проекту (додається).

-     Співпраця здійснюється на підставі укладених договорів.

-     Виконавець гарантує якісне виконання робіт. Стадія виконання – «під ключ».

-     Основні види робот виконуються в межах об’єкту нерухомості.

-     Роботи виконуються поетапно.

-    Мета та обсяг робіт: - капітальний ремонт індивідуального житлового будинку згідно робочого проекту включаючи роботи з підсилення фундаменту,

зовнішнього оздоблення фасаду, монтаж вікон, покрівельні роботи, що дозволять законсервувати об’єкт нерухомості.

-     Виконавець гарантує виконання вимог з охорони праці при виконанні робіт,

а також виконання вимог законодавства, що діє в  Україні.

- Виконавець гарантує збереження майна Замовника та майна третіх осіб при виконанні робіт.

- Гарантія на виконані роботи – 24 місяця.

- Умови оплати:

- Сплата за виконані роботи здійснюється в гривні шляхом безготівкового перерахунку коштів на рахунок Виконавця.

- Передплата здійснюється у розмірі не більше 70% погодженої вартості робіт.

- Остаточний розрахунок здійснюється після підписання Акту приймання-передачі виконаних робіт.

- Огляд об’єкту для оцінки об’єму робіт здійснюється за попередньою домовленістю.

Контактна особа для ознайомлення з об’єктом:  – Пасічник Юрій Антонович (098-550-31-32);

- Термін виконання робіт – у найкоротший термін (зазначити у комерційної пропозиції).

В наданих комерційних пропозиціях окремо зазначити:

- вартість робіт з підсилення фундаменту;

- вартість робіт з капітального ремонту, утому числі - зовнішнього оздоблення фасаду, монтаж вікон, покрівельні роботи,

що дозволять законсервувати об’єкт нерухомості.

Додаток:

- Проект з підсилення фундаменту (витяг)

- Ескізний проект (архітектурна частина)

Начальник Департаменту забезпечення діяльності  ________________________      О.Ф. Стугарев

Заступник начальника інженерно-технічного відділу ______________________О.А. Авдєєв