Пояснення по прив’язкам розеточних груп.

Івано-Франківськ, вул. Галицька, 34а/1а.

| № роз. групи | Призначення | Кількість та тип розеток | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роз. группа (термінал) | 2 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги | З можливістю переключення на генератор |
| 2 | Побутова розетка | 2 ел.розетки з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 3 | Побутова розетка | 2 ел.розетки з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 4 | Розетки каси | 4 ел.розетки з з/к + 1 розетка на 2 порти RJ45. Розетки виконані блоком, з встановленням вимикача. | 100 -150 мм. від рівня стільниці столу | З можливістю переключення на генератор |
| 5 | Розетки каси | 4 ел.розетки з з/к + 1 розетка на 2 порти RJ45. Розетки виконані блоком, з встановленням вимикача. | 100 -150 мм. від рівня стільниці столу | З можливістю переключення на генератор |
| 6 | Побутова розетка | 2 ел.розетки з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 7 | Побутова розетка | 1 ел.розетка з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 8 | Допоміжна розеточна група | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 9 | Роз. група робочого місця (начальника відділення) | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги | З можливістю переключення на генератор |
| 10 | Побутова розетка | 2 ел.розетка з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 11 | Побутова розетка | 2 ел.розетка з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 12 | Побутова розетка | 2 ел.розетка з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 13 | Роз. група робочого місця (фахівець) | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | В підлозі в лючку | З можливістю переключення на генератор |
| 14 | Роз. група робочого місця (фахівець) | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | В підлозі в лючку | З можливістю переключення на генератор |
| 15 | Роз. група робочого місця (фахівець) | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | В підлозі в лючку | З можливістю переключення на генератор |
| 16 | Допоміжна розеточна група | 3 ел.розетки з з/к+ 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 17 | Побутова розетка | 2 ел.розетки з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 18 | Побутова розетка | 2 ел.розетки з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 19 | Роз. група банкомату | 2 ел.розетки + 1 розетка на 2 порти RJ45 | З00 мм. від рівня підлоги. На боковій стіні. | З можливістю переключення на генератор |
| 20 | Побутова розетка | 1 ел.розетка з з/к | З00 мм. від рівня підлоги |  |
| 21-22 | Розетки приміщення охорони |  | існуючі | З можливістю переключення на генератор |
| 23 | Розетка сан.вузла |  | У відповідності до дизайн-проекту |  |
| Решта розеток (розеточних груп) приміщень, що не увійшли до дизайн-проекту – існуючі. |  |  |  |  |
| Додатково забезпечити виведення електричних відводів для підключення (у відповідності до дизайн-проекту). |  |  |  |  |
| 1. | Табло обміну валют |  |  |  |
| 2 | Логотипу |  |  |  |
| 3 | Рекламного табло «біжучій рядок» |  |  |  |
| 4 | Шафи з муляжами золотих злівків |  |  |  |
| 5 | Теплової завіси |  |  |  |
| 6 | Підвісних рекламних конструкцій |  |  |  |
| 7 | Зовнішньої рекламної вивіски |  |  |  |
| 8 | LED-підсвітки в приміщенні сан.вузла |  |  |  |

Заступник начальника ІТВ                                        О.А. Авдєєв