ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання ремонтних робіт в об’єкті нерухомості за адресою:

м. Рівне, вул. 16 липня, буд. 6А.

- Загальна постановка завдання та початкові вимоги.

Умови співпраці:

- Роботи виконуються на підставі укладених договорів.

- Виконавець гарантує виконання вимог з охорони праці при виконанні робіт, а також виконання вимог законодавства, що діє в Україні.

- Виконавець гарантує збереження майна Підрядника та майна третіх осіб при виконанні робіт.

- Виконавець оформлює та супроводжує необхідну експлуатаційну документацію Замовника.

Умови оплати:

- Договірна ціна - «тверда».

- На роботи, що виконуються в рамках укладених договорів розмір передоплати не може перевищувати 70% крім випадків, що потребують придбання дорогих запасних частин та матеріалів. При цьому обсяг робот та вартість погоджуються Сторонами додатково.

- Сплата за виконані роботи здійснюється в гривні шляхом безготівкового перерахунку коштів на рахунок Виконавця.

- Переможець тендеру зобов’язаний мати (відкрити) рахунок у ПАТ «МТБ БАНК».

- Загальнобудівельні  та спеціальні роботи.

Реконструкцію приміщень в межах першого поверху здійснити у відповідності до затвердженого Дизайн-проекту.

Реконструкцію внутрішніх електричних мереж виконати в ході виконання загальнобудівельних робіт, при цьому слід максимально використати існуючі комутаційні прилади, кабельні лінії та кабельні канали.

Внутрішні електричні мережі приміщень, що не увійшли в дизайн-проект, лишаються без змін.

В ході робіт забезпечити реконструкцію (за необхідністю):

- Систем вентиляції та кондиціювання приміщень;

- Внутрішніх мереж водопостачання та водовідведення.

Крім виконання загальнобудівельних робіт в приміщенні (силами профільних компаній) встановлюються (реконструюються):

- Система відеоспостереження;

- Охоронна та охоронно – пожежна системи;

- Огороджувальні конструкції (перенесення/виготовлення касової кабіни);

- Рекламні конструкції (зовнішня рекламна вивіска, табло обміну валют, інформаційний вказівник, табло «біжучий рядок», брендові скляні конструкції, тощо);

- Кабельна мережа системи СКМ;

В ході виконання зазначених робіт слід забезпечити щільну взаємодію з профільними підрядними компаніями (прокладання кабельних мереж, встановлення обладнання, уточнення посадкових розмірів будівельних конструкцій для подальшого встановлення скляних та огороджувальних конструкцій, тощо).

Цим технічним завданням не розглядається постачання та монтаж меблів.

- Гарантійні зобо’язання.

Термін гарантії на обладнання,  що встановлюється  в ході реконструкції , має відповідати гарантійним зобов’язанням виробника обладнання.

Термін гарантії на виконані роботи – не менше 24 місяців.

- Прикінцеві положення.

Підрядник несе повну відповідальність за вірність оформлення проектної документації, дотримання будівельних норм  та правил, що діють в Україні, а також за дотримання техніки безпеки в ході виконання робіт.

Примітка:

- Це технічне завдання може уточнюватися в ході виконання робіт.

- Контактна особа (для ознайомлення з об’єктом) Павлишин Роман Ярославович (тел. 050-315-29-95)

Начальник Департаменту забезпечення діяльності                                         О.Ф. Стугарев

Заступник Начальника ІТВ                                                                                  О.А Авдєєв